## Лист1
SEDMIČNA DINAMIKA SPECIFIČNIH* RADOVA NA SEASTAR – JUN, JUL 2023. *KOJI TRAŽE AKTIVNO UČEŠĆE INŽENJERA | 12 … 16/17. 06. | 19 … 23/24. 06. | 26 … 30/01. 07. | 3 … 7/8. 07. | 10 … 14/15. 07. | 17 … 21/22. 07. | 24 … 28/29. 07. | 31 … 04/05. 08.
PRIKLJUČENJE NAPOJNIH KABLOVA U TS 10-0,4
NALJEPNICE NA OSIGURAČKE LETVE U TS i U NKRO
PUŠTANJE NAPONA OD GMRO DO SVIH SPRATNIH TABLI
TESTIRANJE ORMARA KONCENTRACIJE U R DIJELU (KONTROLA FAZA, UKLAPANJE MREŽE)
SETOVANJE, TESTIRANJE “1-0-2” ABB AUTO-CHANGE OVER PREKLOPKI (9x63A+1x400A)
SERVER SOBA NA -2, FORMIRANJE RACKova, UVOĐENJE KABLOVA, PATCHOVANJE
KABLIRANJE OPTIKE OD GLAVNIH DO ETAŽNIH REKOVA
VARENJE OPTIKE, OSNOVNA SETOVANJA MREŽE
UGRADNJA, NAPAJANJE, CERBERUS PP CENTRALA, POVEZIVANJE PETLJI
PROGRAMIRANJE CERBERUS R DIO FULL, BS DIO KOJI SE OTVARA
PROGRAMIRANJE APARTMANSKIH SMARTEH PLC BS 1-8, PUNJENJE PLC
PUŠTANJE RMS U SMJEŠTAJNIM JEDINICAMA BS 1-8
BS APARTMANI - UGRADNJA GALANTERIJE U TIPSKIM JEDINICAMA, DA SHVATIMO STANJE
KUPOVINA PO 1 RECEPCIJSKOG ALL IN ONE PC, INSTALACIJA WINDOWS
OSPOSOBLJAVANJE RECEPCIJSKOG KOMPLETA ZA IZDAVANJE KARTICA ("SAM" ILI MINJA?)
OSMIŠLJAVANJE NAČINA DA SE OŽIVI MREŽA SA SMARTEH PLC NA "R", IZDAVANJE KARTICA
(AKO NE USPIJEVAMO DA IZVARIMO OPTIKU i SETUJEMO MREŽU DA RADI PO PROJEKTU)
OSMIŠLJAVANJE NAČINA DA SE OŽIVI MREŽA SA SMARTEH PLC NA "BS", IZDAVANJE KARTICA
(AKO NE USPIJEVAMO DA IZVARIMO OPTIKU i SETUJEMO MREŽU DA RADI PO PROJEKTU)
PROGRAMIRANJE SIEMENS DESIGO PLC ZA EMPiA ORMARE "POŽ1" i "POŽ2"
PROIZVODNJA ORMARA TEHNOLOGIJE "POŽ1" i "POŽ2"
PUŠTANJE SISTEMA PROTIVPOŽARNE VENTILACIJE "POŽ1" i "POŽ2"
KUPOVINA RAČUNARA ZA POTREBE CCTV, INSTALACIJA HIKVISION SFW
PUŠTANJE SISTEMA CCTV U RAD